数字化测绘系统购置需求

一、车辆采购基本信息

1、采购人：芜湖远荣建设发展有限公司

2、采购数量：数字化测绘系统

3、预算控制价：20万元以内

4、测绘系统相关规格及基本参数

| 基本参数 | 倾斜补偿范围 | ±3° |
| --- | --- | --- |
|  | 重量 | ≤3.37kg |
|  | 防护等级 | ≥IP54 |
|  | 配置 | 三个相机、距离传感器、直驱马达、电源 |
|  | 视觉跟踪相机 | 图像识别的原理跟踪标靶球 |
|  | 同轴测量相机 | 变焦：≥16x |
|  | 最大跟踪距离 | ≥10m |
|  | 距离测量精度 | ≤1.0mm@10m |
|  | 点位测量精度 | ≤1.0mm@10m，≤2.0mm@50m |
|  | 转动速率，转动范围 | ≥180°/s；Hz：360°，V：290° |
|  | 内置不可拆卸锂电池 | 充电时间2h内，工作时间＞8h |
|  | 控制平板 | ≥8英寸屏幕，Android 12系统，8核2.2GHz处理器，256GB存储，支持USB、蓝牙5.1、Wi-Fi、LTE信息传输，尺寸≤250 mm x 156 mm x 19.5 mm |
| 其他技术参数 |  | 采购实施过程中，根据实际情况进行补充。 |

二、评标规则

采用综合评分法，具体评分细则如下：

| 评审项目 | 分 值 | 评分依据 |
| --- | --- | --- |
| 商务报价 | 80 | 最后报价得分=（评标基准价/最后报价）×80%（价格权值）×100。 基准价确定方式：满足招标文件要求且投标价格最低的最后报价为评标基准价。 |
| 综合服务 | 20 | 如：所提供的增值项目，含保修保养等。 |

数字化测绘系统购置报价单

一、车辆采购基本信息

1、采购人：芜湖远荣建设发展有限公司

2、采购数量：数字化测绘系统

3、预算控制价：20万元以内

4、测绘系统相关规格及基本参数

| 基本参数 | 倾斜补偿范围 | ±3° |
| --- | --- | --- |
|  | 重量 | ≤3.37kg |
|  | 防护等级 | ≥IP54 |
|  | 配置 | 三个相机、距离传感器、直驱马达、电源 |
|  | 视觉跟踪相机 | 图像识别的原理跟踪标靶球 |
|  | 同轴测量相机 | 变焦：≥16x |
|  | 最大跟踪距离 | ≥10m |
|  | 距离测量精度 | ≤1.0mm@10m |
|  | 点位测量精度 | ≤1.0mm@10m，≤2.0mm@50m |
|  | 转动速率，转动范围 | ≥180°/s；Hz：360°，V：290° |
|  | 内置不可拆卸锂电池 | 充电时间2h内，工作时间＞8h |
|  | 控制平板 | ≥8英寸屏幕，Android 12系统，8核2.2GHz处理器，256GB存储，支持USB、蓝牙5.1、Wi-Fi、LTE信息传输，尺寸≤250 mm x 156 mm x 19.5 mm |
| 其他技术参数 |  | 采购实施过程中，根据实际情况进行补充。 |

人民币  万元（系统价格）

三、综合服务

由供应商根据自身情况自行承诺。

投标供应商名称（盖章）：

年     月     日