## 总表
附件1.
神山智谷项目物业开办物资采购明细清单
序号 | 部门 | 金额（元） | 备注
1 | 电器设备 | 0
总计： |  | 0

## 1.电器设备
芜湖神山智谷项目电器设备采购物资清单及技术参数
序号 | 物品名称 | 品牌 （提供3项参考，不指定品牌） | 技术/规格参数 | 数量 | 单位 | 含税单价 | 税前单价 | 税金 | 金额 | 图片 | 资产类别 | 备注 | 售后服务要求
1 | 烧水器 | 德玛仕 、苏泊尔 、奥克斯 | 1.材质：304不锈钢 2.容量：70L 3.参数：6000W、220V、防干烧、温控保护、三级能效 | 2 | 台 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 低值易耗品 | 园区用 | 所有设备整机最低质保不少于 1 年，电脑类整机不少于 2 年；空调、冰箱等大家电主要部件质保不少于 3 年。供应商须在响应文件明确各品类具体质保年限、7×24 小时电话响应、接到报修12 小时响应、24小时到达现场，一般故障当日修复。（1-26）
2 | 微波炉 | 美的 、 格兰仕、苏泊尔 | 1.材质：平板式（无转盘） 2.尺寸：≥457×359×271mm 3.参数：20L、700W、六档火力、一级能效、易清洁 | 4 | 台 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 易耗品 | 员工用
3 | 办公电脑 一体机 | 戴尔 、 联想 、华硕 | 1.配置：一体机，ultra5 处理器、16GB 内存、512G 固态硬盘、蓝牙、集成显卡、键鼠套装、鼠标垫、高清屏幕120hz 2.尺寸：23-24英寸显示器 3.参数：免费保修1年、成本保修2年、Win11、千兆网口、节能二级能耗、分辨率 | 14 | 台 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 固定资产 | 客服 7、工程 2、综合 3、秩序 1、环境 1
4 | 冷藏冰箱 | 海尔、美的 、德玛仕 | 1.材质：钣金冷藏柜 2.尺寸：≥435×455×1250mm 3.参数：冷藏为主、一级能效、静音、风冷 | 3 | 台 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 固定资产 | 秩序 1、环境 1、综合 1
5 | 空调 | 格力、 美的、海尔 | 1.匹数：1.5 匹 2.参数：一级能效、3500W 制冷、除菌、自清洁、定时节能 | 3 | 台 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 固定资产 | 岗亭及物业办公室用（含安装、开孔，铜管增加等一切费用）
6 | 空调 | 格力、 美的、海尔 | 1、规格：外机尺寸不高于960*700*360mm，内机尺寸不低于2000*450*470mm， 2、材质：ABS塑料，外机噪音低于60db， 3、工作方式：变频，一级能耗，适用面积≤48m²,3匹 | 1 | 台 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 固定资产 | 物业办公室客服前台使用（含安装、开孔，铜管增加等一切费用）
7 | 笔记本电脑 | 联想、 华硕、小米 | 1.配置：i5-1340P、内存16GB、1TB 固态硬盘容、分辨率2.5k、刷新率120kz 2.尺寸：14 英寸 3.参数：长续航10h、轻薄≤15mm、Win11、Type-C 快充 | 1 | 台 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 固定资产 | 会议投屏
8 | 平板笔记本 | 红米，联想小新、oppo | 1.8+256G，超清屏； 2.不小于12.1英寸； 3.共享手机网络（能连手机热点）、触感+电容笔双输入 2K超清屏 | 1 | 台 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 固定资产 | 会议投屏、接待
9 | 投影仪 | 明基、 爱普生、松下 | 1.技术：1080P 高清、自动对焦 2.尺寸：便携款 3.参数：自动梯形校正、无线投屏、蓝牙、3500 流明 | 1 | 台 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 固定资产 | 会议用
10 | 台式热水机 | 苏泊尔、 美的 、 荣事达 | 1.材质：304 不锈钢 2.容量：5L 3. 参数：1200W、多档温控、防干烧、童锁 | 2 | 个 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 低值易耗品 | 客服、会务各 1
11 | 电吹风 | 小米 、康夫 、飞科 | 1.功能：负离子护发、恒温 2.参数：1600W、三档风、过热保护、静音 | 2 | 个 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 低值易耗品 | 接待应急用
12 | 电动轮椅 | 迪护 、 护卫神、京巧 | 1.配置：15AH 锂电、双电机 2.功能：可躺、双刹车、减震 3.参数：续航≥25km、承重≥120kg、智能操控 | 1 | 个 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 固定资产 | 前台用
13 | 双开门冰箱 | 美的 、海尔 、美菱 | 1.功能：风冷无霜、一级能效 2.尺寸：≥176.4×69×89.5cm 3.参数：抗菌净味、双温区、低噪 冰箱容积570L | 2 | 台 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 固定资产 | 前台、会议中心各 1
14 | 工作手机 | OPPO 、小米、vivo | 1.配置：12GB+256GB 2.尺寸：6.67 英寸 3.参数：长续航≥10h、双卡、大音量、快充25瓦，屏幕分辨率2400*1080 | 5 | 台 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 固定资产 | 客服用
15 | 咖啡机 | 咖博士、技诺、咖乐美 | 1.功能：全自动、现磨、打奶泡、自清洗 2.参数：1800W、触控、可拆卸部件、易清洁 | 1 | 台 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 固定资产 | 会议接待
16 | 制冰机 | 得力 、志高 、美的 | 1.功能：全自动、风冷、定时 2.规格：96 冰格 3.参数：日制冰 12kg、食品级材质、缺水提醒 | 1 | 台 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 固定资产 | 会议接待
17 | 打印复印一体机 | 佳能、 得力 、夏普 | 1.功能：A3/A4 彩色、双面、复印扫描 2.速度：45 页 / 分钟 3.参数：网络打印、四纸盒、低耗粉、稳定耐用 | 1 | 台 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 固定资产 | 前台办公用
18 | 移动音响 | 山水 、飞利浦 、惠威 | 1.连接：蓝牙 / USB / 无线麦 2.功率：200W 3.参数：内置电池、续航 6h、防水、便携 喇叭数量≥90 | 2 | 台 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 低值易耗品 | 活动用
19 | 烧水壶 | 美的、苏泊尔 、小米 | 1.材质：304 不锈钢 2.容量：2L 3.参数：1800W、自动断电、双层防烫、防干烧 | 8 | 个 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 易耗品 | 会议室用
20 | 消毒柜 | 德玛仕 、美的、奥克斯 | 1.材质：201 不锈钢 2.尺寸：≥850×430×1400mm 3.参数：高温 + 烘干、上下层独立、触控、900W | 4 | 台 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 低值易耗品 | 会议室用
21 | 毛巾柜 | 康容 、康若、美的 | 1.功能：加热 + 紫外线杀菌 2.容量：≥150 条 3.参数：750W、自动加水、防干烧、恒温 | 1 | 台 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 低值易耗品 | 接待用
22 | 挂烫机 | 美的、小熊 、志高 | 1.类型：立式双杆 2.功能：10 档、大蒸汽 3.参数：2000W、防烫、自动断电、便携 | 2 | 台 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 易耗品 | 客服、会务各 1
23 | 擦窗机器人 | 科沃斯、罗弗尔、玻妞 | 1.吸力：≥2800Pa 2.续航：≥60分钟 3.参数：自动路径、防跌落、干湿两用、≥96W | 1 | 套 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 固定资产 | 玻璃清洁
24 | AED 便携除颤仪 | 鱼跃、医诺健、迈瑞 | 1.360J 双向波技术、5S 闪电放电、含急救培训 2.电池为一次性免维护不可充电电池 | 1 | 台 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 固定资产 | 前台用
25 | 讲解器 | 比西特、米铃、纽曼 | 1.1讲30听 2.无线讲解、多人同步收听 3.磁吸充电箱 | 2 | 套 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 固定资产 | 接待用
26 | 无人机 | 大疆、纵横股份、道通智能 | 1.长续航≥60分钟，起飞重量＜5kg,抗风能力≥6级，清晰度≥1080p 2.带屏遥控器 + 3块电池 + 128G高速卡 | 1 | 台 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 固定资产 | 工程用
合计金额: | [8 empty] | 0