附件2.芜湖学院化粪池、下水清掏服务标准及要求：

本校园化粪池、下水清掏服务标准及要求作为此次招标文书和合同格式的附件，以下所述甲方即指招标方物业公司，乙方即指中标后的承标方化粪池清淤服务公司；对以下管理与服务标准具体条款如有疑问，以甲方正式说明为准。

一、化粪池清淤疏通工程内容：

1、清淤数量：清淤校园化粪池约13多座（根据后勤与保卫管理处实际掌

握状况在校园内指定化粪池）。

2、清淤范围：从室内下水进窨井到化粪池，直至通主下水管道。

3、清淤内容：每年1月和7月清空通道、窨井、化粪池中的所有污物、杂

物，保证管道畅通无阻。

4、质保期界定：清掏后一年内发生堵塞免费疏通（从室内下水进窨井到

化粪池，直至通主下水管道）。从每座清掏日向后推12个月为该座化粪池的

质保期，质保期内不允许大便外泄。

5、应急时效：在每座化粪池的清掏质保期内，若发生楼外粪便外溢，粪

便管道不通，接到通知后6小时内派人处理。

二、化粪池清淤疏通工程其他要求：

1、严格按照专业要求规范施工，必须使用吸粪车清理，严禁人工清掏，

否则不予认可（除个别情况外）。

2、每次化粪池清理必须在校方管理中心人员监督下实施，否则不予认

可。

3、不破坏周边绿地树木及校园设施。

4、严格遵守市有关环境管理规定，将垃圾运到市环卫部门指定地点堆

放。

5、清运污物并保持周边环境整洁干净。

6、施工中，应设置安全警示标志，无人操作时应盖好井盖，以确保人员

安全；运输车辆行驶应按交通规则慢行，杜绝污物抛洒；考虑施工安全的一

切措施和安保保障，发生安全事故及人身伤害均由中标方负责。

三、化粪池清淤疏通工程处罚办法：

1、若发生楼外粪便外溢，粪便管道不通，乙方接到通知后6小时后未派

人处理，每滞后一小时乙方支付违约金200元；

2、若发生楼外粪便外溢，粪便管道不通，乙方接到通知后6小时后未派

人处理，每滞后一小时乙方支付违约金200元；

3、质保期内不允许大便外泄，若出现外泄，免费清掏。

四、校园下水疏通（含雨水井、污水井、雨水管、污水管）参照以上标

准执行。