附件2.芜湖学院化粪池、下水清掏服务标准及要求： 
[bookmark: _GoBack]本校园化粪池、下水清掏服务标准及要求作为此次招标文书和合同格式的附件，以下所述甲方即指招标方物业公司，乙方即指中标后的承标方化粪池清淤服务公司；对以下管理与服务标准具体条款如有疑问，以甲方正式说明为准。 
一、化粪池清淤疏通工程内容： 
1、清淤数量：清淤校园化粪池约13多座（根据后勤与保卫管理处实际掌 
握状况在校园内指定化粪池）。 
2、清淤范围：从室内下水进窨井到化粪池，直至通主下水管道。 
3、清淤内容：每年1月和7月清空通道、窨井、化粪池中的所有污物、杂 
物，保证管道畅通无阻。 
4、质保期界定：清掏后一年内发生堵塞免费疏通（从室内下水进窨井到 
化粪池，直至通主下水管道）。从每座清掏日向后推12个月为该座化粪池的 
质保期，质保期内不允许大便外泄。 
5、应急时效：在每座化粪池的清掏质保期内，若发生楼外粪便外溢，粪 
便管道不通，接到通知后6小时内派人处理。 
二、化粪池清淤疏通工程其他要求： 
1、严格按照专业要求规范施工，必须使用吸粪车清理，严禁人工清掏， 
否则不予认可（除个别情况外）。 
2、每次化粪池清理必须在校方管理中心人员监督下实施，否则不予认 
可。 
3、不破坏周边绿地树木及校园设施。 
4、严格遵守市有关环境管理规定，将垃圾运到市环卫部门指定地点堆 
放。 
5、清运污物并保持周边环境整洁干净。 
6、施工中，应设置安全警示标志，无人操作时应盖好井盖，以确保人员 
安全；运输车辆行驶应按交通规则慢行，杜绝污物抛洒；考虑施工安全的一 
切措施和安保保障，发生安全事故及人身伤害均由中标方负责。 
三、化粪池清淤疏通工程处罚办法： 
1、若发生楼外粪便外溢，粪便管道不通，乙方接到通知后6小时后未派 
人处理，每滞后一小时乙方支付违约金200元； 
2、若发生楼外粪便外溢，粪便管道不通，乙方接到通知后6小时后未派 
人处理，每滞后一小时乙方支付违约金200元； 
3、质保期内不允许大便外泄，若出现外泄，免费清掏。 
四、校园下水疏通（含雨水井、污水井、雨水管、污水管）参照以上标 
准执行。

