设备购置需求

一、设备采购基本信息

1、采购人：芜湖远卓数字产业园建设运营有限公司

2、采购数量：GPS测量仪（GS18T流动站）一件

3、预算控制价：17万元以内

4、流动站相关规格及基本参数

| 基本参数 |  |  |
| --- | --- | --- |
| GNSS主机（可插拔SD卡，最大支持8G） | 卫星信号跟踪 | GPS；GLONASS；Galileo；BeiDou（北斗卫星系统）；SBAS；通道数：不低于550；基于惯性测量系统IMU的倾斜补偿，提升测量效率与可追溯性倾斜补偿无需校正，免疫磁场干扰。 |
|  | 网络RTK精度 | 水平：8mm + 0.5ppm 垂直：15mm +0.5ppm |
|  | 静态后处理精度 | 水平：3mm+0.3ppm 垂直：5mm+0.3ppm |
|  | 初始化时间 | ≤4秒（典型） |
|  | 置信度 | ＞99.99% |
|  | 防尘防水防潮 | IP68，水下短时间浸泡最深可达1.4m，完全密封; 防潮：100% |
|  | 存储温度 | –40 ℃ 到 +80 ℃ |
|  | 内置电池工作时间 | RTK流动站不低于6小时 |
|  | 主机Led状态指示灯 | 不得少于6个Led状态指示灯来表示蓝牙连接、位置信息、RTK状态、静态数据记录、电池容量的状态，倾斜状态 |
|  | RTK倾斜补偿精度 | 典型精度高于 10 mm + 0.7 mm/° 倾斜角度 |
| 控制手簿 | 必须同时支持SD卡、U盘存储 |  |
|  | 防尘防水防潮：IP68，短时间水下1米浸泡，防雨和灰尘；防潮：100% |  |
|  | 存储温度-40℃ ～ ＋80℃ |  |
|  | 手簿内置蓝牙接口，支持摄像头、闪光灯 |  |
|  | 屏幕：五寸，800X480，WVGA彩色TFT |  |
|  | 手簿可内置指南针、陀螺仪等 |  |
|  | 手簿电池与主机通用 |  |
|  | 软件：测量、坐标系统定义、放样，支持输出DXF、GSI、XML等格式数据 |  |

二、评标规则

采用综合评分法，具体评分细则如下：

| 评审项目 | 分 值 | 评分依据 |
| --- | --- | --- |
| 商务报价 | 80 | 最后报价得分=（评标基准价/最后报价）×80%（价格权值）×100。 基准价确定方式：满足招标文件要求且投标价格最低的最后报价为评标基准价。 |
| 综合服务 | 20 | 如：所提供的增值项目，含使用培训，技术指导、售后服务等。 |

设备购置报价单

一、设备采购基本信息

1、采购人：芜湖远卓数字产业园建设运营有限公司

2、采购数量：GPS测量仪（GS18T流动站）一件

3、预算控制价：17万元以内

4、流动站相关规格及基本参数

| 基本参数 |  |  |
| --- | --- | --- |
| GNSS主机（可插拔SD卡，最大支持8G） | 卫星信号跟踪 | GPS；GLONASS；Galileo；BeiDou（北斗卫星系统）；SBAS；通道数：不低于550；基于惯性测量系统IMU的倾斜补偿，提升测量效率与可追溯性倾斜补偿无需校正，免疫磁场干扰。 |
|  | 网络RTK精度 | 水平：8mm + 0.5ppm 垂直：15mm +0.5ppm |
|  | 静态后处理精度 | 水平：3mm+0.3ppm 垂直：5mm+0.3ppm |
|  | 初始化时间 | ≤4秒（典型） |
|  | 置信度 | ＞99.99% |
|  | 防尘防水防潮 | IP68，水下短时间浸泡最深可达1.4m，完全密封; 防潮：100% |
|  | 存储温度 | –40 ℃ 到 +80 ℃ |
|  | 内置电池工作时间 | RTK流动站不低于6小时 |
|  | 主机Led状态指示灯 | 不得少于6个Led状态指示灯来表示蓝牙连接、位置信息、RTK状态、静态数据记录、电池容量的状态，倾斜状态 |
|  | RTK倾斜补偿精度 | 典型精度高于 10 mm + 0.7 mm/° 倾斜角度 |
| 控制手簿 | 必须同时支持SD卡、U盘存储 |  |
|  | 防尘防水防潮：IP68，短时间水下1米浸泡，防雨和灰尘；防潮：100% |  |
|  | 存储温度-40℃ ～ ＋80℃ |  |
|  | 手簿内置蓝牙接口，支持摄像头、闪光灯 |  |
|  | 屏幕：五寸，800X480，WVGA彩色TFT |  |
|  | 手簿可内置指南针、陀螺仪等 |  |
|  | 手簿电池与主机通用 |  |
|  | 软件：测量、坐标系统定义、放样，支持输出DXF、GSI、XML等格式数据 |  |

二、商务报价

人民币        万元。

三、综合服务

（备注：由供应商根据自身情况自行承诺，主要内容包括但不限于：所提供的增值项目，含使用培训，技术指导、售后服务等。）

投标供应商名称（盖章）：

年  月  日